## Slide 1
ABOU KHALIL Kassem – Staff du 16/03/2021

## Slide 2: Contexte
Cohorte de la Mayo Clinic
11 507 patients admis pour IC avec FEVG < 50% entre 2003 et 2011
Critère primaire : mortalité globale sous traitement médical

## Slide 10
Registre TriValve (Transcatheter Tricuspid Valve Therapies) : 472 patients de 2016 a 2018
IT au moins moyenne, symptomatique
VS cohorte control

## Slide 12
28 patients avec IT sévère symptomatique
  dont 92 % d’IT fonctionnelles
Récusés de la chirurgie
Notes: 4/26 uniquement fuite III ou +. Succcès 24/28

## Slide 13
Mortalité de 7.1% (2 of 28 patients)
Une hospitalisation pour insuffisance cardiaque
Notes: 88 % amélioration NYHA 23/26. 3 patients stade III ou IV. Mortalité 2/28

## Slide 14: Méthodes: essai CLASP-TR
Essai clinique de faisabilité
Multicentrique
Prospectif
Un seul bras
Résultats à 30 jours

## Slide 15: Méthodes
Critères d’inclusion :
  Age >ou égal a 18 ans
  IT sévère symptomatique (primaire ou secondaire)
  Malgré traitement médical optimal
Critères d’exclusion:
  Anatomie défavorable: défaut de coaptation > 10 mm; longueur feuillet < 8 mm
  IT sur sonde de PM
  Antécédent de plastie
  IT primaire non dégénérative (EI, rhumatismale, carcinoide…)
  FEVG < 30 %, dysfonction VD sévère
  PAPS > 60 mmHg
  Autre valvulopathie sévère
  DFG < 30 mL/min/1,73 m²

## Slide 16: Méthodes
Evaluation échogrpahique centralisée
Analyse en ITT
Comparaison par test de Student ou Wilcoxon
Test bilatéral, p<0,05

## Slide 17: Méthodes
Critères d’efficacité
  Succès de procédure (implantation du PASCAL avec réduction de l’IT d’au moins un grade)
  Echographique: réduction de l’IT
  Cliniques: mortalité toute cause, stade NYHA, TM6
Critère de sécurité composite des MAE
  Mortalité CV/ AVC / IDM / Réintervention /Complications vasculaires/ IR nécessitant dialyse / Hémorragie grave

## Slide 18: Résultats

## Slide 19: Résultats

## Slide 20: Résultats: procédure
Succès de procédure 29/34
5 patients non implantés:
  4 pour anatomie complexe
  1 pour imagerie de mauvaise qualité
Notes: 4 patients chez qui l’ETO ininterpretable ou non retrouvée

## Slide 21: Résultats: échographique

## Slide 22
Résultats: clinique

## Slide 23: Résultats: sécurité

## Slide 24: Discussion : système PASCAL
Efficacité:
  Succès d’implantation 85 %
  Succès de procédure (réduction d’au moins 1 grade) 80%
  Réduction de l’IT d’au moins 2 grades chez 70% des patients
  89 % stade I/II de la NYHA
Sécurité:
  MAE à 5,9 % (saignements digestifs)

## Slide 25: Discussion : système PASCAL
Efficacité/sécurité semblant comparables au système TriClip
 | PASCAL | TriClip
Succès d’implantation | 85 % | 100 %
Réduction de l’IT d’au moins un grade | 80 % | 86 %
Stade NYHA I/II | 89 % | 80 %
Sécurité: MAE en % | 5.9 % | 6%

## Slide 26: Limites
Pas de groupe contrôle
Petit effectif
Peu (pas) d’informations sur le traitement reçu
Perspectives:
  Essai multicentrique randomisé CLASP-II TR